## Tabelle1
Voltage Recorder
Range Calculation
R1 / kOhm | 470
R2 / kOhm | 470
R3 / kOhm | 10
R4 / kOhm | 10
C / pF | 150
ADC Range | VIN Range | VIN Range eff
10 | 960 | 678.8225
5 | 480 | 339.4113
2.5 | 240 | 169.7056
fg / kHz | 107.2202
U / V | 960
P / mW | 960
fg / kHz | R / Ohm | C / nF
100 | 75 | 21.2207
100 | 106.1033 | 15
106103.2954 | 100 | 15